## Index
Formulier van de FOD Volksgezondheid, DG Gezondheidszorg, Dienst Datamanagement, Cel Databankbeheer
Laatste update: | 2019-06-21
Versie formulier | Versie 1.5
Contact: | info.aimbv@health.fgov.be
Formulier 'Melding van zware medische apparatuur'
Tabblad
Handleiding | 1. Inleiding
Handleiding | 2. Wettelijke basis
Handleiding | 3. Procedure
Handleiding | 4. Welke gegevens dienen doorgegeven te worden?
1.CT | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van CT-toestellen.
2.PET | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van PET-toestellen.
3.PET-CT | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van PET-CT-toestellen.
4.PET-MRI | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van PET-MRI-toestellen.
5.SPECT-CT | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van SPECT-CT-toestellen.
6.MRI | Dit tabblad dient ingevuld te worden voor de registratie van MRI-toestellen.

## Handleiding
Terug naar index
1. INLEIDING In deze handleiding wordt aanvullende uitleg voorzien over het meedelen van gegevens voor het kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming. Hieronder wordt achtereenvolgens informatie gegeven over de wettelijke basis hieromtrent, over de procedure voor het ter beschikking stellen van de gegevens en over welke gegevens dienen meegedeeld te worden.
2. WETTELIJKE BASIS Het ter beschikking stellen van de gegevens voor het kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming wordt vanaf 03/02/2016 verplicht door de publicatie van het K.B. houdende de bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur moeten worden meegedeeld aan de Minister die bevoegd is voor de Volksgezondheid. 2.1. Doelstellingen De registratie van toestellen voor medische beeldvorming kadert binnen de oprichting van een landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming. Het landelijk kadaster zal de in ons land geïnstalleerde toestellen in kaart brengen en een belangrijk hulpmiddel zijn bij het beleid rond toestellen voor medische beeldvorming. Registratie in dit kadaster zal naast de nodige vergunningen en erkenningen een voorwaarde zijn voor de terugbetaling voor de onderzoeken uitgevoerd op het geregistreerde toestel. 2.2. Welke toestellen dienen geregistreerd te worden? In artikel 1 van het K.B. van 19/01/2016 wordt bepaald dat men met zwaar medisch apparaat elk toestel of uitrusting bedoelt zoals in artikel 1, eerste lid, 1° tot en met 6° van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de lijst van zware medische apparatuur is aangegeven. Dit betekent concreet dat de gegevens over de volgende toestellen dienen doorgegeven te worden: CT, PET, PET-CT, PET-MRI, SPECT-CT en MRI. 2.3. Wanneer dient de informatie doorgegeven te worden? Bij de opstelling en uitbating van een nieuw toestel dienen de gegevens minstens een maand voor ingebruikname van het toestel ter beschikking gesteld te worden aan de dienst datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor de toestellen die reeds opgesteld en uitgebaat worden bij de publicatie van het K.B. op 03/02/2016 wordt een overgangsperiode voorzien. De gegevens met betrekking tot de PET, PET-CT en PET-MRI-toestellen dienen binnen de maand na de bekendmaking van het bovenvermeld K.B. meegedeeld te worden aan de dienst datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens met betrekking tot alle andere reeds opgestelde en uitgebate toestellen voor medische beeldvorming (CT, SPECT-CT en MRI) dienen binnen de drie maanden na de bekendmaking van het bovenvermeld K.B. meegedeeld te worden. De uitgebruikname van het toestel dient gemeld te worden aan de dienst datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu minstens één maand voor de vermoedelijke uitgebruikname. 2.4. Wie dient de gegevens ter beschikking te stellen? De gegevens met betrekking tot de toestellen voor medische beeldvorming dienen meegedeeld te worden door de beheerder van het ziekenhuis of door de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar indien het apparaat opgesteld en uitgebaat wordt buiten het ziekenhuis. Indien het apparaat door meerdere ziekenhuizen in associatie wordt gebruikt, dient de beheerder van het ziekenhuis waar het toestel fysiek staat de gegevens ter beschikking te stellen. In dit geval dient deze rechtspersoon aanvullend mee te delen welke ziekenhuizen deel uit maken van de associatie.
3. PROCEDURE 3.1. Melding van een reeds opgesteld en uitgebaat toestel of een nieuw toestel Vanaf de publicatie van het K.B. op 03/02/2016 dient voor elk reeds opgesteld en uitgebaat toestel en voor elk nieuw toestel het ingevulde excel-document 'Melding van zware medische apparatuur' ter beschikking worden gesteld aan de dienst datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het adres info.aimbv@health.fgov.be . De naam van het document 'Melding van zware medische apparatuur' dient er als volgt uit te zien: XXX-Y-ZZZZ-MELDING_TOESTEL (bv. 111-SPECT-CT1-2015-MELDING_TOESTEL); waarbij XXX staat voor het erkenningsnummer van het ziekenhuis (of de naam van de exploitant indien het geen ziekenhuis betreft), Y voor het type toestel (CT, PET, PET-CT,PET-MRI, SPECT-CT of MRI) en ZZZZ voor het jaar waarin de melding wordt gedaan. Indien er binnen uw instelling meerdere toestellen van hetzelfde type zijn opgesteld, kan u deze aanduiden met een volgnummer (bv. CT1, CT2, ...). Gelieve het volgnummer te behouden in alle verdere communicatie. Indien de beheerder meerdere toestellen uitbaat, dient hij voor elk toestel een apart document op te sturen. Om uw gegevens correct te kunnen verwerken vragen wij u om enkel het oorspronkelijke Excel-document te gebruiken dat u werd toegezonden door de FOD of het document dat op onze website ter beschikking staat zonder de vormgeving van het bestand aan te passen. Op het tabblad "Index" van dit document vindt u een lijst met alle tabbladen. Wanneer u in dit tabblad op de naam van het tabblad klikt, verschijnt het corresponderende tabblad. Voor elk type toestel is er een apart tabblad voorzien. In punt 4 wordt aanvullende uitleg voorzien over de gegevens die ingevuld dienen te worden. Wanneer u de gegevens correct en volledig (alle parameters ingevuld en per toestel 1 document) ter beschikking heeft gesteld én indien aan alle nodige erkenningen en vergunningen is voldaan, zal u na ongeveer vier weken van het RIZIV een RIZIV-facturatienummer ontvangen voor de toestellen waarop u onderzoeken kan factureren. Dit RIZIV-facturatienummer dient u te vermelden in alle verdere communicatie omtrent het toestel. Bij ontvangst van het RIZIV facturatienummer van het RIZIV, zal u dit nummer kunnen gebruiken om de onderzoeken uitgevoerd met het betreffende toestel met terugwerkende kracht te kunnen factureren. Dit kan vanaf de datum waarop u het toestel correct registreerde (volledig en elektronisch via e-mail) bij de dienst Datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (cfr. vereisten KB kadaster) en u beschikte over de nodige vergunningen en erkenningen voor het toestel. Indien een aanvraag onvolledig of niet correct werd ingediend, dan dient de beheerder opnieuw een aanvraag in te dienen en telt de datum waarop de aanvraag volledig/correct ingediend werd bij de dienst Datamanagement van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het e-mailadres waarmee het excel-document werd doorgestuurd, zal gebruikt worden voor alle verdere communicatie.
3.2. Melding van een wijziging Indien er een wijziging optreedt in de informatie die u hebt doorgegeven, dient u allereerst het excel-document 'Melding van een statuswijziging van zware medische apparatuur' voor een melding van 'uitgebruikname' in te vullen en op te sturen naar het generieke e-mailadres info.aimbv@health.fgov.be. Hierbij dient u het excel-document 'Melding van zware medische apparatuur' met de wijzigingen bij te voegen. De naam van het document voor de statuswijziging dient er als volgt uit te zien: XXX-Y-ZZZZ-MELDING_WIJZIGING waarbij XXX staat voor het erkenningsnummer van het ziekenhuis, Y voor het type toestel (CT, PET, PET-CT,PET-MRI, SPECT-CT of MRI) en ZZZZ voor het jaar waarin de melding wordt gedaan. Voor Y dient hetzelfde volgnummer behouden te worden als bij de melding van het toestel. De naam van het document van de melding dient er als volgt uit te zien: XXX-Y-ZZZZ-MELDING_TOESTEL waarbij XXX staat voor het erkenningsnummer van het ziekenhuis, Y voor het type toestel (CT, PET, PET-CT,PET-MRI, SPECT-CT of MRI) en het volgnummer en ZZZZ voor het jaar waarin de melding wordt gedaan. Voor Y dient een nieuw volgnummer gebruikt te worden.
3.3. Melding van uitgebruikname Indien het zwaar medisch apparaat uit gebruik wordt genomen, dient dit gemeld te worden aan de hand van het excel-document 'Melding van een statuswijziging van zware medische apparatuur' op te sturen naar het generieke e-mailadres info.aimbv@health.fgov.be. De naam van het document dient er als volgt uit te zien: XXX-Y-ZZZZ-MELDING_WIJZIGING waarbij XXX staat voor het erkenningsnummer van het ziekenhuis, Y voor het type toestel (CT, PET, PET-CT,PET-MRI, SPECT-CT of MRI) en ZZZZ voor het jaar waarin de melding wordt gedaan. Voor Y dient hetzelfde volgnummer behouden te worden als bij de melding van het toestel.
4. WELKE GEGEVENS DIENEN DOORGEGEVEN TE WORDEN?
Veld | Beschrijving | Wijze van registreren | Registratie vereist voor volgende apparaten: | Verplicht veld of niet
1. Exploitant | De exploitant is elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de inrichting/instelling waar het toestel fysiek staat opgesteld
Type exploitant | Duid hier aan of de exploitant al dan niet een ziekenhuis is. | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Naam | Vul hier de naam van de exploitant in. Indien de exploitant een ziekenhuis is, gelieve de correcte benaming te gebruiken die u kan terugvinden in de lijst van de ziekenhuizen die beschikbaar is op de website van de FOD VVVL (health.belgium.be -> Gezondheid -> Organisatie van de gezondheidszorg -> Ziekenhuizen -> Registratiesystemen ->Medische Beeldvorming) | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Erkenningsnummer | Dit nummer wordt toegekend door de overheid die bevoegd is voor de erkenning van ziekenhuizen. Dit nummer bevat 3 cijfers. Dit nummer kan u terugvinden in de lijst van de ziekenhuizen die beschikbaar is op de website van de FOD VVVL (health.belgium.be -> Gezondheid -> Organisatie van de gezondheidszorg -> Ziekenhuizen -> Registratiesystemen ->Medische Beeldvorming) | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Campusnummer | Het campusnummer is het nummer dat toegekend wordt door de FOD VVVL. Dit nummer telt 4 cijfers en kan u terugvinden in de lijst van de ziekenhuizen die beschikbaar is op de website van de FOD VVVL (health.belgium.be -> Gezondheid -> Organisatie van de gezondheidszorg -> Ziekenhuizen -> Registratiesystemen ->Medische Beeldvorming) | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Postcode | Dit is de postcode van de exploitant. | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Straat | Dit is de straatnaam van de exploitant. | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Straatnummer | Dit is het straatnummer van de exploitant. | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
2. Fysiek adres van het toestel | Plaats waar het toestel zich fysiek bevindt.
Plaats van het toestel | Maak een keuze uit: ‘Adres is hetzelfde als adres exploitant’ of ‘Adres is verschillend van adres exploitant’ | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Postcode | Dit is de postcode van de plaats waar het toestel zich fysiek bevindt. | Manueel invullen indien ‘Adres is verschillend van adres exploitant’ werd geselecteerd | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Straat | Dit is de straatnaam van de plaats waar het toestel zich fysiek bevindt. | Manueel invullen indien ‘Adres is verschillend van adres exploitant' werd geselecteerd | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Straatnummer | Dit is de straatnummer van de plaats waar het toestel zich fysiek bevindt. | Manueel invullen indien ‘Adres is verschillend van adres exploitant’ werd geselecteerd | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
3. Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Maak een keuze tussen: - Ja, toestel in associatie (dit houdt in dat het toestel door meerdere ziekenhuizen gebruikt wordt). - Ja, associatie-centrum (dit houdt in dat meerdere toestellen over meerdere ziekenhuizen samen als één toestel worden gefinancierd). - Nee | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI De keuze associatie-centrum is enkel mogelijk voor PET/PET-CT et PET/MRI | Verplicht veld
Met welke ziekenhuizen? | Geef aan met welk ziekenhuis/welke ziekenhuizen u het toestel deelt. | Manueel invullen indien 'Ja' werd geselecteerd | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI De keuze associatie-centrum is enkel mogelijk voor PET/PET-CT et PET/MRI | Verplicht veld
Erkenningsnummer | Erkenningsnummer van het ziekenhuis/de ziekenhuizen waarmee u het toestel deelt. | Manueel invullen indien 'Ja' werd geselecteerd | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI De keuze associatie-centrum is enkel mogelijk voor PET/PET-CT et PET/MRI | Verplicht veld
4. Plaats van het toestel | Type van toestel en locatie in de inrichting/instelling
Type van het toestel | Type toestel: - Vast toestel gebruikt op een locatie binnen de inrichting/instelling - Verplaatsbaar toestel gebruikt op verschillende locaties binnen de inrichting/instelling. - Mobiel toestel gebruikt op het grondgebied van België maar buiten de inrichting/instelling. | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Vast toestel | Als het veld 'Vast' werd geselecteerd, geef dan hier aan waar het toestel geplaatst is. | Maak een keuze uit het menu en vul in het geval dat u 'Andere' heeft aangeduid het volgend veld manueel in. | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Verplaatsbaar toestel | Indien het veld 'Verplaatsbaar' werd geselecteerd, geef dan hier aan waar het toestel gebruikt wordt. | Maak een keuze uit het menu en vul in het geval dat u 'Andere' heeft aangeduid het volgend veld manueel in. | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Mobiel toestel | Indien het veld 'Mobiel' werd geselecteerd, geef dan hier aan welke dienst verantwoordelijk is voor het toestel. | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
5. Identificatie toestel
Fabrikant | Fabrikant of het merk van het toestel. | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Model | Model van het toestel | Maak een keuze uit het menu en vul in het geval dat u 'Andere' heeft aangeduid het volgend veld manueel in. | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Distributeur | Maatschappij die zorgt voor de distributie van het toestel. | Maak een keuze uit het menu en vul in het geval dat u 'Andere' heeft aangeduid het volgend veld manueel in. | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Station Name | De DICOM code die het toestel opneemt in de meta-data van de medische beelden bij het veld 00081010 | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Manufacturer's model name | De DICOM code die het toestel opneemt in de meta-data van de medische beelden bij het veld 00081090 | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Device serial number | De DICOM code die het toestel opneemt in de meta-data van de medische beelden bij het veld 00181000 | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Device unique identifer | De DICOM code die het toestel opneemt in de meta-data van de medische beelden bij het veld 00181002 | Manueel invullen | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Optioneel veld
6. Informatie over gebruik van het toestel
Type van gebruik | Geef hier aan met welk doel het toestel gebruikt wordt: klinisch, wetenschappelijk of beide | Maak een keuze uit het menu | PET/PET-CT/PET-MRI/MRI Voor MRI is de keuze 'Beide' niet mogelijk | Verplicht veld
Datum ingebruikname | Datum van het eerste gebruik van het toestel in het eigen ziekenhuis of datum van eerste gebruik na een update of na een verhuis | Manueel invullen in het formaat DD/MM/YYYY | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Toestellen en uitrustingen die als zware medische apparatuur zijn aangemerkt op de lijst van zware medische apparatuur mogen noch worden opgesteld, noch uitgebaat zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde Gemeenschapsminister (artikel 54, Gec. W. 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen). Geef hier aan of er een schriftelijke toestemming werd bekomen van de gemeenschapsminister: Ja, Neen | Maak een keuze uit het menu | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld
Datum ondertekening van de toestemming | Datum van ondertekening van deze toestemming | Manueel invullen in het formaat DD/MM/YYYY | CT/PET/PET-CT/PET-MRI/SPECT-CT/MRI | Verplicht veld

## 1.CT
Terug naar index
Vragenlijst voor CT-toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van het toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Niet geldig voor CT toestel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening van de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## 2.PET
Terug naar index
Vragenlijst voor PET-toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van de toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | Preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening van de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## 3.PET-CT
Terug naar index
Vragenlijst voor PET-CT toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van de toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening van de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## 4.PET-MRI
Terug naar index
Vragenlijst voor PET-MRI toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van de toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening van de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## 5.SPECT-CT
Terug naar index
Vragenlijst voor SPECT-CT toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van de toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Niet geldig voor SPECT-CT toestel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening van de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## 6.MRI
Terug naar index
Vragenlijst voor MRI toestel
1.Exploitant (Vul dit altijd in)
Type exploitant | Naam | Erkenningsnummer | Campusnummer | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
2. Fysiek adres toestel
Plaats van de toestel | Postcode | Straat | Straatnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
3.Gedeeld gebruik
Gedeeld gebruik | Met welke ziekenhuizen? | Erkenningsnummer
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
4.Plaats toestel
Type van het toestel | Vast toestel |  | Verplaatsbaar toestel |  | Mobiel toestel
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is
5.Identificatie toestel
Fabrikant | Model |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer (optioneel)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld
6.Informatie over gebruik toestel
Gebruik | Datum ingebruikname
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
7. Toestemming gemeenschapsminister
Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening va de toestemming
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel

## Feuil5 (hidden)
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
| GE |  |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
| Mediso |  |  |  | Vast toestel
| Philips | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | Verplaatsbaar toestel
| Siemens | Operatie-kwartier | Ziekenhuis |  | Mobiel toestel
| Toshiba | Spoed | Andere
Extramurale praktijk
|  | Andere |  |  |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
| Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | [5 empty] | Actief | Andere
| Medische beeldvorming (radiologie) |  |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | Defect | ACCURAY EUROPE SAS
| Nucleaire geneeskunde |  |  |  | Adres is verschillend van adres exploitant |  |  | ANALOGIC Benelux NV
| Extramurale praktijk |  |  |  | Adres is hetzelfde als adres exploitant |  |  | BRACCO IMAGING EUROPE BV
| Radiotherapie | [6 empty] | ELEKTA NV/SA
| Andere |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  |  |  | FUJIFILMS MEDICAL SYSTEMS BENELUX
|  |  |  | Uitsluitend klinisch gebruik |  |  |  | GE Healthcare BVBA
|  |  |  | Uitsluitend wetenschappelijk gebruik |  |  |  | HOLOGIC NV
|  | Extramurale praktijk | [5 empty] | MEDTRONIC BELGIUM N.V./S.A.
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | Medische beeldvorming (radiologie) | [5 empty] | ORFIT INDUSTRIES N.V.
Andere |  | Nucleaire geneeskunde | [5 empty] | PHILIPS BELGIUM NV
GE-Discovery IQ |  | Extramurale praktijk |  |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | RAYSEARCH BELGIUM BVBA/SPRL
GE-Discovery PET/CT 610 | [5 empty] | Uitsluitend klinisch gebruik |  | SIEMENS HEALTHCARE NV
GE-Discovery PET/CT 690 | [5 empty] | Uitsluitend wetenschappelijk gebruik |  | TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS
GE-Discovery PET/CT 690 Elite | [5 empty] | Wetenschappelijk en klinisch gebruik |  | VARIAN Medical systems
GE-Discovery PET/CT 710 |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
GE-Optima PET/CT 560 |  |  | Andere
MEDISO-AnyScan PC |  |  | GE-Brightspeed Elite
Philips-Gemini 16 Power PET/CT |  |  | GE-Brivo CT325
Philips-Gemini TF Big Bore PET/CT |  |  | GE-Brivo CT385
Philips-Gemini TF PET/CT |  |  | GE-Discovery CT750 HD
Philips-Ingenuity TF PET/CT |  |  | GE-LightSpeed Pro |  |  |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel
Philips-Vereos PET/CT |  |  | GE-LightSpeed Ultra |  |  |  | Andere
Siemens-Biograph mCT |  |  | GE-LightSpeed VCT |  |  |  | GE-Discovery MR 750 3.0T
Siemens-Biograph mCT 20 Excel |  |  | GE-Optima CT520 |  |  |  | GE-Discovery MR 950 7.0T
Siemens-Biograph mCT Flow |  |  | GE-Optima CT540 |  |  |  | GE-Discovery MR750 GEM 3.0T
Siemens-Biograph TruePoint | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | GE-Optima CT580W |  |  |  | GE-Echospeed HDx 1.5T
Toshiba-Celesteion PET/CT | Ja, toestel in associatie |  | GE-Optima CT660 |  |  |  | GE-Optima 450
| Ja, associatie-centrum |  | GE-Revolution CT |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | GE-Optima 450W
| Nee |  | GE-Revolution Evo |  | GE-Signa PET/MRI |  | GE-Signa Creator 1.5T
|  |  | GE-Revolution GSI |  | PHILIPS-Ingenuity TF PET/MR |  | GE-Signa Echospeed plus
|  |  | GE-Revolution HD |  | SIEMENS-Biograph mMR |  | GE-Signa Explorer 1.5T
|  |  | MEDISO-AnyScan C |  | Andere |  | GE-Signa Pioneer 3.0T
|  |  | PHILIPS-Access Dual |  |  |  | GE-TwinSpeed HDx 1.5T
|  |  | PHILIPS-Brilliance |  |  |  | GE-TwinSpeed HDx 3.0T
|  |  | PHILIPS-Brilliance Big Bore |  | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel |  | PHILIPS-Achieva 1.5T A-serie
|  |  | PHILIPS-Ingenuity Core |  | Andere |  | PHILIPS-Achieva 1.5T SE
|  |  | PHILIPS-Ingenuity Elite |  | GE-Brivo NM615 |  | PHILIPS-chieva 3.0T TX
|  |  | PHILIPS-Ingenuity Flex |  | GE-Discovery NM/CT 670 |  | PHILIPS-Achieva 7.0T
|  |  | PHILIPS-IQon |  | GE-Discovery NM/CT 670 Pro |  | PHILIPS-Ingenia 1.5T
|  |  | PHILIPS-MX 4000 |  | GE-Discovery NM530c |  | PHILIPS-Ingenia 1.5T CX
|  |  | PHILIPS-MX 16 |  | GE-Discovery NM630 |  | PHILIPS-Ingenia 1.5T S
|  |  | PHILIPS-MX 8000 |  | GE-Discovery NM750b |  | PHILIPS-Ingenia 3.0T
|  |  | SIEMES-SOMATOM Definition AS |  | GE-Infinia Hawkeye |  | PHILIPS-Ingenia 3.0T CX
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Definition AS+ |  | GE-Optima NM/CT 640 |  | PHILIPS-Ingenia MR-HIFU
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Definition Edge |  | MEDISO-AnyScan SC |  | PHILIPS-Ingenia MR-OR
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Definition Flash |  | PHILIPS-BrightView-XCT |  | PHILIPS-Ingenia MR-RT
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Emotion |  | SIEMENS-Symbia Intevo Excel |  | PHILIPS-Intera 1.5T
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Force |  | SIEMENS-Symbia Evo Excel |  | PHILIPS-Multiva 1.5T
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Perspective |  | SIEMENS-Symbia Intevo |  | SIEMENS-MAGNETOM Amira 1,5T
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Scope |  | SIEMENS-Symbia S |  | SIEMENS-MAGNETOM Avanto 1,5T
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Sensation |  | SIEMENS-Symbia T |  | SIEMENS-MAGNETOM C! 0.35T
|  |  | SIEMENS-SOMATOM Spirit |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM ESSENZA 1,5T
|  |  | TOSHIBA-Alexion Advance |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM Prisma 3T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion 16 |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM Skyra 3T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion 32 |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM Spectra 3T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion 64 |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM Terra 7
|  |  | TOSHIBA-Aquilion 64 CXL |  |  |  | SIEMENS-MAGNETOM Verio 3T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion LB |  |  |  | SIEMENS-Mobile MRI Scanner 1,5T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion ONE |  |  |  | Toshiba-Excelart 1.5T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion One Vision |  |  |  | Toshiba-Excelart Vantage 1.5T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion Prime |  |  |  | Toshiba-Excelart Vantage Atlas 1.5T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion RXL |  |  |  | Toshiba-Opart
|  |  | TOSHIBA-Aquilion S16 |  |  |  | Toshiba-Titan XGV 1.5T
|  |  | TOSHIBA-Aquilion Vision |  |  |  | Toshiba-Vantage Titan 1.5T
|  |  | TOSHIBA-Astelion advance |  |  |  | Toshiba-Visart 1.5T
Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | [6 empty] | Toshiba-Vantage Elan 1,5T
ja | [6 empty] | Toshiba-Vantage Titan 3T
nee

## CT (hidden)
Enregistrement appareil CT
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | NOM | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet geldig voor CT toestel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0

## PET (hidden)
Enregistrement appareil PET
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | nom | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr de la rue | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | Preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0

## PET_CT (hidden)
Enregistrement appareil PET-CT
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | NOM | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr de la rue | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0

## PET-MRI (hidden)
Enregistrement appareil PET-MRI
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | Nom | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr de la rue | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0

## SPECT-CT (hidden)
Enregistrement appareil SPECT-CT
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | NOM | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr de la rue | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet geldig voor SPECT-CT toestel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0

## MRI (hidden)
Enregistrement appareil MRI
Datamanagement |  |  | RIZIV Facturatienummer | FANC | G&G | Industrie |  | Exploitant
[8 empty] | 1.Exploitant (Vul dit altijd in) | [5 empty] | 2. Adresse physique appareil/Fysiek adres toestel |  |  |  | 3.Partage/Gedeeld |  |  | 4.Lieu d'appareil/Plaats toestel | [5 empty] | 5.Identificatie toestel | [8 empty] | 6.Informatie over gebruik toestel |  | 7. Toestemming gemeenschapsminister
Uniek toestelnummer | Datum ontvangst volledig en correct ingevulde vragenlijst + vergunning en erkenning is in orde | Contactadres | RIZIV Facturatienummer | Datum exploitatie-en oprichtingsvergunning | Datum erkenningsbesluit dienst medische beeldvorming | Attest ontvangen JA/NEEN | Type exploitant | NOM | AGR/ERK | Nr Campus | Code postal | Rue/Straat | Nr de la rue | Place de l'appareil | Code postal/Postcode (Si oui, remplir) | Rue/Straat (Si oui, remplir) | Nr rue (Si oui, remplir) | Partage/Gedeeld | Met welke ZH/avec quel Hôp (si oui, remplir le champ suivant) | AGR/ERK (si oui, remplir le champ suivant) | Type d'appareil | Fixe |  | Non fixe |  | Appareil mobile | Fabriquant | Modele |  | Distributeur |  | Station Name | Manufacturer model name | Device serial number | Device unique identifer | Type d'utilisation | Date première utilisation | Schriftelijke toestemming | Datum ondertekening
[7 empty] | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Vul in dit veld de naam in van de dienst die verantwoordelijk is | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | Als ‘Andere’: preciseer in dit veld | 0 | 0 | 0 | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0 | Maak een keuze uit het scrollmenu van deze cel | 0