## Feuil1
Date / Datum : 28/10/2021
Nom du responsable de la mise sur le marché / Naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen | Nom du produit commercial / Productnaam | Types de technologie / Technologietypes | CADR (Taux de débit d’air propre m³/h) / CADR (Propere lucht debiet m³/u)
3D Pure SRL | Neffes (NFS - 1000) | prefiltre + Filtre HEPA +UVC. filtre charbon voorfilter + HEPA filter + UVC kool filter | 185 > 910
3D Pure SRL | Neffes (NFS - 400) | prefiltre + Filtre HEPA +UVC filtre charbon voorfilter + HEPA filter + UVC kool filter | 70 > 380
Acco Brands | Leitz TruSens Z-3000 | Filtre HEPA + préfiltre + charbon actif + UVC HEPA filter + voorfilter + actief koolfilter + UVC | 354
AED Distribution NV | Luxibel B Air V2 (wall mount) | UVC | 1560
AED Distribution NV | Luxibel B Air V2 (ceiling mount) | UVC | 1480
Aeris Cleantec | Aeris Aair PRO 3-in-1 | Filtre HEPA H13 + filtre gaz + préfiltre F9 HEPA Filter H13 + gasfilter + voorfilter F9 | 600
Aeris Cleantec | Aeris Aair Medical Pro | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 400
Aeris Cleantec | Aeris Lite | Filtre HEPA H13 + préfiltre F7 HEPA filter H13 + voorfilter F7 | 315
Aeris Cleantec | Aeris MICU (Medical Infection Control Unit) | Filtre HEPA H14 + charbon actif + préfiltre F9 HEPA filter H14 + actief koolfilter + voorfilter F9 | 440
Aeropure - PROFILAN | IQAir Health Pro 100 | Filtre HEPA H13 + préfiltre F8 HEPA Filter H13 + voorfilter F8 | 470
Aeropure - PROFILAN | IQAir Health Pro 250 | Filtre HEPA H13 + charbon actif + préfiltre F8 HEPA Filter H13 + actief koolfilter + voorfilter F8 | 440
Air8 Tech International SL | Air8 1200i PRO H13 | Filtre HEPA 14+ filtre charbon + UVC+ ionisateur HEPA filter 14 + koolfilter + UVC + ionisator | 1200
Air8 Tech International SL | Air8 1200i PRO H14 | Filtre HEPA 13+ filtre charbon + UVC+ ionisateur HEPA filter 13 + koolfilter + UVC + ionisator | 900
Air8 Tech International SL | Air8 260i NANO | Filtre HEPA + filtre charbon + UVC+ ionisateur HEPA filter + koolfilter + UVC + ionisator | 260
Air8 Tech International SL | Air8 280 NANO | Préfiltration+Filtration HEPA NANO+ Filtre au charbon +Catalyseur froid+UVC+Ioniseur Voorfiltratie + HEPA NANO filtratie + koolfilter + koude katalysator + UVC + ionisator | 280
Air8 Tech International SL | Air8 720i EDGE | Préfiltre +Filtre HEPA NANO+ Filtre charbon + photocatalyse Voorfilter + HEPA NANO filter + koolfilter + fotokatalyse | 720
aiR & M's bv | Envirotect Clean Air 704EC(L) black | Préfiltre H10 + UVC + filtre Perfect HEPA + ionisateur + charbon actif + 360° action cyclonale Voorfilter H10 + UVC + HEPA Perfect filter + ionisator + actieve kool + 360° cyclonale actie’ | 400
aiR & M's bv | Envirotect Monarch Clean Air 704EC(S) white | Préfiltre H10 + UVC + filtre Perfect HEPA + ionisateur + charbon actif + 360° action cyclonale Voorfilter H10 + UVC + Perfect HEPA filter + ionisator + actieve kool + 360° cyclonale actie’ | 400
Airdog Benelux | Airdog TPA X3 | Préfiltre + ionisateur plasma + précipitateur électrostatique + filtre charbon Voorfilter+ plasma Ionisator + electrostatische neerslag+ koolstoffilter | 210
Airdog Benelux | Airdog TPA X5 | Préfiltre + ionisateur plasma + précipitateur électrostatique + filtre charbon Voorfilter+ plasma Ionisator + electrostatische neerslag+ koolstoffilter | 350
Airdog Benelux | Airdog TPA X8 | Préfiltre + ionisateur plasma + précipitateur électrostatique + filtre charbon Voorfilter+ plasma Ionisator + electrostatische neerslag+ koolstoffilter | 1000
Airdog Benelux | Airdog TPA V5 | Ionisateur plasma + précipitateur électrostatique Plasma ionisator + electrostatische neerslag | 14.8
AirExchange | AirExchange 600-T Black / White | Filtre HEPA H14 + charbon actif + UVC + TiO2 HEPA filter H14 + actief koolfilter + UVC + TiO2 | 600
AirExchange | AirExchange 750-T Black / Antraciet | Filtre HEPA H14 + charbon actif + UVC + TiO2 HEPA filter H14 + actief koolfilter + UVC + TiO2 | 750
Airvia Medical | Aero 100 | Filtre HEPA H13 + UVc + TiO2 HEPA filtre H13 + Uvc + TiO2 | 60 > 503,1
Airvia Medical | Airvia CAR | Filtre HEPA H13 + UVc + TiO2 HEPA filtre H13 + Uvc + TiO2 | 15 > 45
Airvia Medical | PRO 150 | Filtre HEPA H13 + UVc + TiO2 HEPA filtre H13 + Uvc + TiO2 | 90 > 550
AJ-Air SRL | Roger Little | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 231
AJ-Air SRL | Roger | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 465
AJ-Air SRL | Roger Big | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 736
Alpha-HealthCare SRL | Eolis Air Manager 600 Nateosante | Filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter + UVC + optie actieve zuurstof | 115 à 350 115 tot 350
Alpha-HealthCare SRL | Eolis Air Manager 600S Nateosante | Filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter + UVC + optie actieve zuurstof | 115 à 350 115 tot 350
Alpha-HealthCare SRL | Eolis Air Manager 1200 Nateosante | Filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter + UVC + optie actieve zuurstof | 250 à 550 250 tot 550
Alpha-HealthCare SRL | Eolis Air Manager 1200S Nateosante | Filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter + UVC + optie actieve zuurstof | 250 à 550 250 tot 550
Analis SA | Novaerus 1050 (Defend 1050) | Plasma froid Koude plasma | 755
Analis SA | Novaerus 800/900 (Protect 800/900) | plasma froid Koude plasma | 84
Analis SA | Novaerus 200 | Ozone & plasma froid Ozone & koude plasma | 80
Aqua Brio SRL / GDA Systems SRL | Brio Air Systems 50EC | UVC | 49.5
Aqua Brio SRL / GDA Systems SRL | Brio Air Systems 100EC | UVC | 99
Aqua Brio SRL / GDA Systems SRL | Brio Air Systems 150EC | UVC | 150
Aqua Brio SRL / GDA Systems SRL | Brio Air Systems 200EC | UVC | 198
Asismedi Beghelli | SanificaAria 200 connect | UVC | 200
Astbelgium | Deconta R-150 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1062
Astbelgium | Deconta R-300 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1550
Astbelgium | Deconta R-500 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 5000
Astbelgium | Deconta R mini | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 700
ATC Air Trade Centre | ATC AirPure-500 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 499
ATC Air Trade Centre | ATC AirPure-1000 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 999
ATC Air Trade Centre | ATC AirPure-1500 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 1499
ATC Air Trade Centre | ATC AirPure-3000 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 2998
ATC Air Trade Centre | ATC AirPure-4500 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 4497
AirSecure (TRC) | Sanuvox - BioWall | UV-C | lampes à installer dans les conduits de ventilation. Efficacité de 99,99% de 2000 à 29726 m³/h Lampen aan te brengen in ventilatiekanalen. 99,99% doeltreffendheid van 2000 tot 29726 m³/u
AirSecure (TRC) | Sanuvox-Quattro | UV-C | lampes à installer dans les conduits de ventilation Efficacité de 99,99% de 500 à 3585 m³/h Lampen aan te brengen in ventilatiekanalen. 99,99% doeltreffendheid van 500 tot 3585 m³/u
AirSecure (TRC) | Sanuvox-SanuvAir 45 (S100) | UV-C | 170
AirSecure (TRC) | Sanuvox-BiostAir85 (P900) | UV-C | 127
Azelies | Certif R1000 | Filtre HEPA + UVC HEPA filter + UVC | 1062
Azelies | Certif R1500 | Filtre HEPA + UVC HEPA filter + UVC | 1550
Azelies | Certif R5000 | Filtre HEPA + UVC HEPA filter + UVC | 5000
Azelies | Certif R700 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 700
Belgium Invest Holding SRL | Wellisair | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | entre 1000 et 150.000 m³/h
BEPA SA | Woods AL310 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 300
BEPA SA | Wood's GRAN900 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 900
BEPA SA | Wood's AL310 FC | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 300
BEPA SA | Argoclima Pury Plus UVC | Filtre HEPA H13 + UVC HEPA filtre H13 + UVC | 200
Bertronic | Vairus | Préfiltre + titanium dioxyde, photo-active et UV-A LED | 270
Biozone | CoilCare X (CCX) | UVC | entre 1000 et 150.000 m³/h Tussen 1000 en 150.000
Biozone | Aircare (ceiling) | UVC + ozone + ionisateur UVC + ozon + ionisator | 12.5
Biozone | BioZone PR | UVC + ozone + ionisateur UVC + ozon + ionisator | 16.4
Biozone | CCX (pour HVAC) CCX (voor HVAC) | UVC 254 nm | 1000 -> 150.000
Biozone | CCX-ASD (pour HVAC) CCX-ASD (voor HVAC) | UVC 254 nm | 1001 -> 150.000
Camfil | City M | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 433
Camfil | City S | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 247
Camfil | Camcleaner CC800 | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 720
Camfil | Camcleaner CC2000 | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 1400
Camfil | Camcleaner CC6000 | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 6000
Camfil | Camcleaner CC400 | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 400
Clima Construct Helios | Helios Airpal 1750H | Filtre HEPA H13-14 HEPA filter H13-14 | 1750
Clima Construct Helios | Helios Airpal 300H | Filtre HEPA H13-14 HEPA filter H13-14 | 300
Clima Construct Helios | Helios Airpal 600H | Filtre HEPA H13-14 HEPA filter H13-14 | 600
Clima Construct Helios | Helios Airpal 650H | Filtre HEPA H13-14 HEPA filter H13-14 | 650
Clima Construct Helios | Helios Airpal 850H | Filtre HEPA H13-14 HEPA filter H13-14 | 850
Clima Construct Helios | Helios Airpal 2200H | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 370 2200
Clima Construct Helios | Clima BPS Bioxigen | UVC | 4500
Daikin Belux NV | Astropure 2000 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1999.9
Daikin Belux NV | MC55WVM | Filtre HEPA électrostatique + plasma froid + ionisation Elektrostatische HEPA filter + koude plasma + ionisatie | 298
Daikin Belux NV | MCK55WVM | Ozone & plasma froid Ozone & koude plasma | 301
DCP Air | Airprotecting TW220-X | UVC | 220
DCP Air | Airprotecting CW110-X | UVC | 125
DCP Air | Airprotecting AW48-X | UVC | 43.2
DCP Air | Airprotecting 50 PMX2A48 | UVC | 43.2
Deltrian International | DeltriPure 650 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 649.99
Deltrian International | DeltriPure 850 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 849.99
Deltrian International | DeltriPure 1750 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 1749.77
Deltrian International | DeltriPure 2200 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 2199.99
Deltrian International | DeltriPure 1600 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 1599.92
Deltrian International | Mia Air Tower | Filtre HEPA min H13 + charbon actif HEPA filter min H13 + actief koolfilter | 1999.99
Deltrian International | Mia Air Compact | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 274.98
Deltrian International | Mia Air Type II | Filtre HEPA min H13 + charbon actif HEPA filter min H13 + actief koolfilter | 889.95
Deltrian International | cPure | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 1999
Deltrian International | DeltriPure 1400 | Filtre HEPA min H13 HEPA filter min H13 | 1399.93
Deltrian International | DetriAir | UVC | 179
Deltrian International | MIA LAMP | Filtre HEPA H14 | 449.99
Egeda | FC24-AC | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 470
Egeda | FC-3T-BAS | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 627
Egeda | FC48-AC | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 940
Egeda | DM48-AC | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 940
Egeda | IMOD | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 348 > 4178
Egeda | Irib 18 | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 470
Egeda | Irib 36 | ionisation de l'air sans capture des précipités ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen | 627
Engels Group BV | Kaysun KPU-350. 1 luchtreiniger | Filtre HEPA H13 + charbon actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter | 360
Euromate | Euromate VisionAir BlueLine single | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 480
Euromate | Euromate VisionAir BlueLine double | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 960
Euromate | Pure Air Shield 3300 | Filtre HEPA HEPA filter | 2200
Euro+A77:A81pair Benelux | Jonix Steel 1C | plasma froid Koude plasma | 160
Europair Benelux | Jonix Steel 2C | plasma froid Koude plasma | 160
Europair Benelux | Jonix Steel 4C | plasma froid Koude plasma | 160
Europair Benelux | Jonix Steel 2F | plasma froid Koude plasma | 320
Europair Benelux | Jonix Steel 4F | plasma froid Koude plasma | 320
Europair Benelux | Jonix Minimate | Plasma froid + préfiltre G4 + filtre secondaire F7 + Post filtre F9 Koude Plasma + voorfilter G4 + secundaire filter F7+ post filter F9 | Entre 400 et 1950 Tussen 400 en 1950
Europair Benelux | Jonix Mate | Plasma froid + préfiltre G4 + filtre secondaire F7 + Post filtre H13 Koude Plasma + voorfilter G4 + secundaire filter F7 + post filter H13 | Entre 500 et 3000 Tussen 500 en 3000
Europair Benelux | Jonix Maximate | Plasma froid + préfiltre G4 + filtre secondaire F7 + Post filtre H13 Koude Plasma + voorfilter G4 + secundaire filter F7+ post filter H13 | Entre 1500 et 7500 Tussen 1500 en 7500
Europair Benelux | Jonix Inside Duct 2C | plasma froid Koude plasma | 500
Europair Benelux | Jonix Inside Duct 4C | plasma froid Koude plasma | 1000
Europair Benelux | Jonix Inside Duct 2F | plasma froid Koude plasma | 2000
Europair Benelux | Jonix Inside Duct 4F | plasma froid Koude plasma | 4000
Europair Benelux | Jonix Inside UTA 2C | plasma froid Koude plasma | 500
Europair Benelux | Jonix Inside UTA 4C | plasma froid Koude plasma | 1000
Europair Benelux | Jonix Inside UTA 2F | plasma froid Koude plasma | 2000
Europair Benelux | Jonix Inside UTA 4F | plasma froid Koude plasma | 4000
Europair Benelux | Jonix Cube | plasma froid Koude plasma | 40
Europair Benelux | Jonix up IN | plasma froid Koude plasma | 90
Excloosiva | LOD'Air | UVC | 44.98
Excloosiva | LOD'Air Plus | UVC | 104.95
Excloosiva | Bazook'Air | UVC | 359.82
Excloosiva | LOD'Air Kill Vid | UVC | 35.98
Excloosiva | LOD'Air Plus 2000 | UVC | 179.91
Extreme Air Products BV | EDC 650 UV-C | UVC | 500
Extreme Air Products BV | EAS 1300 UV-C | UVC | 750
Fagron | Fagron Lab UVGI-80 | UVC | 800
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM2 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 170
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM3 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 374
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM3 S | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 374
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM3 PC | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 374
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM3 S PC | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 374
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM4 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 748
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM4S | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 748
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM4 PC | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 748
Fellowes Brands | Aeramax Pro AM4 S PC | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 748
Fellowes Brands | Aeramax DX 5 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 93
Fellowes Brands | Aeramax DX55 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter + voorfilter + plasma (in optie) | 221
Fellowes Brands | Aeramax DX95 | Filtre True Hepa + filtre charbon + pre-filtre + plasma (en option) True Hepa filter + carbon filter +voorfilter + plasma (in optie) | 335
First4LED | UVC Desinfecterend Led hybride | Photocatalyse UVC TiO2 + AG + charbon actif Fotocatalyse UVC TiO2 + AG + koolfilter | 343.2
FlaktGroup | AP BIO 400 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 399.95
FlaktGroup | AP BIO 500 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 499.99
FlaktGroup | AP BIO 1000 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 999.99
FlaktGroup | AP BIO 2400 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 2399.99
Genano BV | Genano 350 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 263
Genano BV | Genano 420 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 360
Genano BV | Genano 5250 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 451
Genano BV | Genano ASPRA Lite VFA10103 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 396
Genano BV | Genano ASPRA Aura VFA10001 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 396
Genano BV | Genano ASPRA Smart VFA10001S | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 396
Genano BV | Genano ASPRA L VFA11004 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 2475
Genano BV | Genano ASPRA L Mobile VFA11005 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 2475
Genano BV | Genano ASPRA FLC Mobile VFA-010049 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 2376
Genano BV | Genano ASPRA FLC Design VFA-010052 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 2376
Genano BV | Genano ASPRA L 5000 VFA10072 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 4950
Genano BV | Genano ASPRA L-C 3x3 (9 EF-4 + 9x ACF cassettes) VFA11008-a | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 891
Genano BV | Genano ASPRA L-C 6x3 (12 EF-4 + 12x ACF cassettes) VFA11008-c | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 1683
Genano BV | Genano ASPRA L-C Mobile 3x4 (12 EF-4 + 12x ACF cassettes) VFA11009-b | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 1188
Genano BV | Genano ASPRA PMC - 3 sided outflow VFA10042_b | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 9900
Genano BV | Genano ASPRA PMC - 4 sided outflow VFA10042_a | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 9900
Genano BV | Genano ASPRA Agro-V VFA10028 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 10890
Genano BV | Genano ASPRA Agro-H VFA10030 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 10890
Genano BV | Genano ASPRA Ceiling 1-1 VFA11010 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 1238
Genano BV | Genano ASPRA Ceiling 1-2 VFA11011 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 1782
Genano BV | Genano ASPRA Ceiling 2-2 VFA11012 | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 1782
Goveco BV LTC | UVC pectra Ultra | UVC | 218
Halton Oy | Halton VCR | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 2700
HPC Group BV | Froumann N100/N100 SDS | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1000
HPC Group BV | Froumann N80 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 300
HPC Group BV | Froumann N90/N90SDS | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 600
Huppertz | SanificaAria 30 | UVC | 30
Huppertz | SanificaAria 200 | UVC | 200
Huppertz | Depuro Pro 150 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 300
Huppertz | Depuro Pro 300 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 600
Huppertz | Depuro Pro EVO 150 | Filtre HEPA H14 + photocatalyse UVC + TiO2 HEPA filter H14 + fotokatalyse UVC + TiO2 | 300
Huppertz | Depuro Pro EVO 300 | Filtre HEPA H14 + photocatalyse UVC + TiO2 HEPA filter H14 + fotokatalyse UVC + TiO2 | 600
Huppertz | Depuro Plus 230 | Filtre HEPA | 460
Huppertz | Depuro Plus 430 | Filtre HEPA | 860
Huppertz | Depuro Sky | Filtre HEPA | 1800
Huppertz | Depuro Sky Easy | Filtre HEPA | 1200
Infralia | Aerodynamische UVC Lucht | UVC | 85
Infralia | Aerodynamische UVC Lucht Sterilisator Guard Pro | UVC + TiO2 UVC + TiO2 | 204
Infralia | Aerodynamische UVC Lucht Sterilisator Tornado | UVC + TiO2 UVC + TiO2 | 500
Inatech | Rhode - Room II 100 | UVC | 61.84
JVD | Shield | Combinaison d'UV et de solides photo-catalytiques Combinatie van UV en fotokatalytische vaste stoffen | 110 > 420
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) 325x630 | UVC | 1500-2300
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) x630 | UVC | 2300-4000
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) 782x630 | UVC | 4000-5500
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) 900x300 | UVC | 3200-4900
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) 900x600 | UVC | 6200-9800
Klima Oprema | SCU-UV BxH (mm) 900x900 | UVC | 9000-14600
LD Medical Devices Srl | AirSteril AS10 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 30m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril AS10X | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 45m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril AS20 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 60m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril AS20X | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 75m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MF20 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 60m³ > Log 4,9 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MF40 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 120m³ > Log 4,9 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MF60 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 180m³ > Log 4,9 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MF80 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 240m³ > Log 4,9 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MP100 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 300m³ > Log 4 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril MT75 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 2500-3000m³ > Log 4 (60 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WT10 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 30m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WT20 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 60m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WT30 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 90m³ > Log 4 (15 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WC10 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 30m³ > Log 4 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WC20 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 60m³ > Log4 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WC30 | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 90m³ > Log 4 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WC30X | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 90-120m³ > Log4 (10 min)
LD Medical Devices Srl | AirSteril WC40X | Photocatalyse UVC TiO2 Fotokatalytise UVC TiO2 | 120-150m³ > Log4 (10 min)
Mann + Hummel | Frecious Care Medical H14 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 290
Mann + Hummel | OurAir SQ500 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 500
Mann + Hummel | OurAir TK850 | Filtre HEPA H14 + préfiltre ePM10 HEPA filter H14 + voorfilter ePM10 | 950
Mann + Hummel | OurAir SQ2500 | Filtre HEPA H14 + préfiltre ePM1 HEPA filter H14 + voorfilter ePM1 | 2500
Medtradex bv | Radic 8 Hextio | UVC TiO2 | 17.5
Medtradex bv | Radic 8 VK102 | UVC TiO2 | entre 348 et 660 tussen 348 en 660
Medtradex bv | Radic8 VK103 | UVC TiO2 | entre 348 et 608 tussen 348 en 608
Medtradex bv | Radic8 VK401 | UVC TiO2 | 139.3
Miele Professional | Miele Aircontrol PAC 1080 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1299.94
Miele Professional | Miele Aircontrol PAC 1045 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 699.97
Miele Professional | Miele Aircontrol PAC 1200 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 2999.85
Mitsubish Eletric Europe BV | MA-E85K-C | Filtre HEPA H13+ charbon actif + UVC HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC | 508
Mitsubish Eletric Europe BV | MA-E100R-E | Filtre HEPA H13+ charbon actif + UVC HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC | 612
Noman Technics | Breezer | UVC | 105
Octar Technologies | Big Smart K15 | Filtre HEPA H13 + charbon actif Filter HEPA H13 + actief koolfilter | 800
Octar Technologies | Evolution K06 | Filtre HEPA + charbon actif + UVA HEPA filter + actief koolfilter + UVA | 320
Oxyclean | UV-c PRO 12 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 600
Oxyclean | UV-c PRO 15 | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 360
Oxyclean | UV-c PRO 18 TURBO | UVC + filtre HEPA H13 + charbon actif UVC + HEPA filter H13 + actief koolfilter | 650
Phillips Signify | Upper Air Ceiling Mounted SM345C UVC Disinfection | UVC | 762
Phillips Signify | Upper Air Wall Mounted WL346W UVC Disinfection | UVC | 1950
Phillips Signify | SM310C UVC Disinfection | UVC | 120
PlasmaMade B.V. | Aircleaner AAC37170 V2 | Ozone & plasma froid Ozone & koude plasma | 1228
Psimco BVBV | Eolis Air Manager 600S Nateosante | filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC + actieve zuurstof optie | 115
Psimco BVBV | Eolis Air Manager 600 Nateosante | filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC | 115
Psimco BVBV | Eolis Air Manager 1200 Nateosante | filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC | 250
Psimco BVBV | Eolis Air Manager 1200S Nateosante | filtre HEPA H13 + charbon actif + UVC + option oxygène actif HEPA filter H13 + actief koolfilter + UVC + actieve zuurstof optie | 250
Qleanair Scandinavia | FS30 HEPA 14 | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 800
Qleanair Scandinavia | FS70 HEPA 14 | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 3000
Radic8 | Radic8 Hextio | UVC + TiO2+ HEPA + charbon actif UVC + TiO2 + HEPA + actief kool | 17.5
Radic8 | Radic8 VK102 | UVC + TiO2+ HEPA + charbon actif UVC + TiO2 + HEPA + actief kool | 348 > 660
Radic8 | Radic8 VK103 | UVC + TiO2+ HEPA + charbon actif UVC + TiO2 + HEPA + actief kool | 348 > 608
Radic8 | Radic8 VK401 | UVC + TiO2+ HEPA + charbon actif UVC + TiO2 + HEPA + actief kool | 139.3
R Conseils | Gran 900. Woods | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 900
R Conseils | Tall 155 Woods | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 150
R Conseils | AL310 Woods | Précipitateurs électrostatiques Elektrostatische precipitatoren | 300
Rensair | Rensair | Filtre HEPA H13 + lampe UVC HEPA filter H13 + UVC lamp | 560
Rentokil nv | InspireAir 72 | Filtre HEPA H13 + préfiltre + filtre à charbon HEPA filter H13 + voorfilter + koolfilter | 615.6
Rucon Ventilatoren NV | Pura H14 | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 ou F9 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 of F9 | 1600
S&Co BV | Led-Hybride 3in 1 paneel | Photocatalyse UVC TiO2 + AG + charbon actif Fotocatalyse UVC TiO2 + AG + koolfilter | 343.2
SAS BCS | PRO-AY-700 | Filtre HEPA H13 + ionisation sans capture des précipités HEPA H13 filter + ionisatie zonder vangen van precipitaat | 700
SME SPRL | Freshing Protector | Préfiltre + filtre HEPA 13 + ionisateur plasma froid + précipitation électrostatique + charbon actif Voorfilter + HEPA 13 filter + ionisatie koude plasma + elektostatische precipitatoren + actief koolfilter | 737
Swegon Operation | Custos 06 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | Entre 200 et 1400 Tussen 200 en 1400
Swegon Operation | Custos 08 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | Entre 200 et 1400 Tussen 200 en 1600
Tecno-Gaz SPA | Sterilair Pro | UVC | 120
Thermad-Brink | Eliturbo UV light | UVC | 9990
Trane Belgium | AirSanitizer - VDI6022 (Medium) | Filtre HEPA HEPA filter | 1500
Trane Belgium | AirSanitazer - VDI6022 (Small) | Filtre HEPA HEPA filter | 1000
Trane Belgium | UVC Sterilizer | UVC | Entre 1000 et 25.000 Tussen 1000 en 25.000
Trotec GmbH | TAC V+ | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 1800
Trotec GmbH | TAC M | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 1800
Trox Belgium nv | Trox Air Purifier-L | Filtre Hepa H13 Hepa filter H13 | 1599
Trox Belgium nv | Trox Air Purifier-M | Filtre HEPA H13 HEPA Filter H13 | 1194
Ultrasun International BV | ViroPower | Filtre HEPA + UVC HEPA filter + UVC | 300
UV Medico | UV222 | UVC | 200
UV MasterCare | UVM AirCom Pro H | UVC 254 nm | 280
Uvrer Anemo | Siluxe 50 | UVC et photocatalye UVC en fotokatalyse | 42
Uvrer Anemo | Siluxe 100 | UVC et photocatalye UVC en fotokatalyse | 80
Viessmann | Vitovent 200-P | Filtre HEPA H14 + préfiltre F7 HEPA Filter H14 + voorfilter F7 | 800
Walsberghe NV | MedicCleanAirPro 130 | Filtre HEPA H14 et/ou ULPA15 HEPA filter H14 en/of ULPA15 | 70 > 450
Walsberghe NV | MedicCleanAirPro 300 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 900
Wolf Energiesystemen BV | Wolf Airpurifier | Filtre HEPA H13 ou H14 HEPA filter H13 of H14 | 1199.99
Zehnder Group Belgium nv | Virus Shield Zehnder CleanAir 2 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1055
Zehnder Group Belgium nv | Virus Shield Zehnder CleanAir 3 | Filtre HEPA H14 HEPA filter H14 | 1538
Zepter Belgium | Zepter Therapy Air Ion PWC-570 | Filtre HEPA H13 + préfiltre électrostatique HEPA filter H13 + elektrostatisch voorfilter | 328